、

2021年第一季度报告具体数据如下

COD: 33mg/L；SS：6 mg/L；总铜：0.04 mg/L；氨氮：10.5mg/L

2020年1月份我司工作16天，总排水量为3788t。

2020年2月份我司工作12天，总排水量为2024t。

2020年3月份我司工作16天，总排水量为2763t。

一月份COD：33×3788=0.125004t

SS：6×3788=0.022728t

总铜：0.04×3788=0.00015152t

氨氮：10.5×3788=0.039774t

二月份COD：33×2024=0.066792t

SS：6×2024=0.012144t

总铜：0.04×2024=0.00008096t

氨氮：10.5×2024=0.021252t

二月份COD：33×2763=0.091179t

SS：6×2763=0.016578t

总铜：0.04×2763=0.00011052t

氨氮：10.5×2763=0.0290115t